附件1

县级安监部门现场监督检测设备
与现场执法调查取证分析设备配备计划表

| 序号 | 类 别 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 通用设备 |  |  |
| 1 | 通用监督检测设备 |  |  |
|  | 量具 | 3 | 皮尺、卷尺等 |
|  | 高精度电子万用表 | 1 |  |
|  | 数字温湿度计 | 1 |  |
|  | 数字风速仪 | 3 |  |
|  | GPS定位仪 | 3 |  |
|  | 便捷式多功能气体检测报警仪 | 3 |  |
|  | 激光测距仪 | 3 |  |
| 2 | 个体防护装备 | 10 | 安全帽、防护服、防护鞋、手套、 反光背心、呼救器、防爆手电筒、 口罩、耳罩、眼罩 |
| 二 | 专用监督检测设备 |  |  |
| 1 | 非煤矿山监督检测设备 |  |  |
|  | 精密光学经纬仪或地质罗盘仪 | 1 |  |
|  | 矿用红外测温计 | 1 |  |
|  | 钳型接地电阻测试仪 | 1 |  |
|  | 便捷式甲烷/硫化氢检测报警仪 | 1 |  |
| 2 | 危化品与烟花爆竹监督检测设备 |  |  |
|  | 便携式超声流量探测仪（封闭管道） | 1 |  |
|  | 地下管道超声泄漏测试仪 | 1 |  |
|  | 防爆型静电测试仪（带警报装置） | 1 |  |
|  | 钳型接地电阻测试仪 | 1 |  |
|  | 远距离炸药检测仪（摩尔仪） | 2 |  |
| 3 | 职业危害监督检测设备 |  |  |
|  | 便携式数字式测尘仪 | 1 |  |
|  | 声级计 | 1 |  |
|  | 便携式数字测振仪 | 1 |  |
|  | 微波漏能检测仪 | 1 |  |
|  | 便携式辐射检测仪 | 1 |  |
|  | 辐射热计 | 1 |  |
|  | 紫外辐射计 | 1 |  |
|  | 放射性个人剂量报警仪 | 1 |  |
| 三 | 现场执法与调查取证分析设备 |  |  |
|  | 便携式激光打印机 | 2 |  |
|  | 笔记本电脑 | 4 |  |
|  | 摄像机 | 1 |  |
|  | 照相机 | 1 | 像素不低于800万像素，光学变焦不小于4倍根据需要可选购防爆型或带红外功能 |
|  | 录音设备 | 1 | 录音时间不小于240分钟根据需要可选购防爆型 |
| 四 | 办公设备 |  |  |
|  | 台式电脑 | 5 |  |
|  | 复印机 | 1 |  |
|  | 打印机 | 5 |  |
|  | 投影仪 | 1 |  |
|  | 公文印装机 | 1 |  |
|  | 扫描仪 | 2 |  |
|  | 传真机 | 2 |  |
| 五 | 信息化设备 |  |  |
|  | 视频会议系统终端 | 1 | 列入2013年视频会议系统建设的县市必购 |